Mẫu số PC01

PHIẾU THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ (*)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên cơ sở: Khách sạn Thượng Hải.

2. Địa chỉ: xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

3. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ lưu trú (Khách sạn)

4. Năm đưa vào hoạt động:

5. Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân trực tiếp quản lý cơ sở: Công ty TNHH TM và Du lịch Thượng Hải.

6. Họ, tên người đứng đầu cơ sở/người đại diện pháp luật: Trương Thị Lý.

Số điện thoại: 0916626571.

7. Tên cơ quan/tổ chức cấp trên (nếu có):

8. Thuộc thành phần kinh tế:

- Nhà nước:                   	☐

- Tập thể:                	☐

- Tư nhân:         	☒

- Có vốn đầu tư nước ngoài:   ☐

9. Thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ:☒

10. Thuộc danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: ☐

II. THÔNG TIN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

1. Thông tin về pháp lý về phòng cháy và chữa cháy (nếu có):

- Văn bản thẩm duyệt, thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (số văn bản, ngày ban hành, cơ quan ban hành): Không.

- Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (số văn bản, ngày ban hành, cơ quan ban hành): Không.

2. Quy mô, tính chất đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở:

- Quy mô (tổng diện tích sử dụng, diện tích xây dựng):

Công trình Khách sạn Thượng Hải gồm 01 nhà nghỉ 06 tầng có diện tích xây dựng 200m2, tổng khối tích khoảng 3.600m3 bố trí công năng:

Tầng 1 bố trí 01 phòng nhân viên, 01 bể bơi, khu vực ăn uống, và phòng bếp.

Tầng 2 bố trí khu vực lễ tân, khu vực chờ, 03 phòng nghỉ phục vụ khách lưu trú.

Tầng 3,4,5 bố trí mỗi tầng 05 phòng nghỉ phục phụ khách lưu trú.

Tầng 6 bố trí 02 phòng nghỉ phục vụ khách lưu trú và 01 phòng thờ

3. Giao thông phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (kích thước chiều rộng, chiều cao thông thủy của đường giao thông, vị trí của bãi đỗ xe chữa cháy bên trong và bên ngoài cơ sở phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ):

- Phía ngoài công trình: Hệ thống giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động, dừng dỗ để triển khai các hoạt động chữa cháy và CNCH.

- Phía trong công trình: sân và hành lang đảm bảo triển khai các phương tiện thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH.

- Bãi đỗ phục vụ xe chữa cháy: trong công trình không có đường giao thông hoặc sân bãi phục vụ xe chữa cháy hoạt động.

4. Nguồn nước phục vụ chữa cháy:

- Bồn, bể chứa nước (số lượng, vị trí, khối tích, khả năng lấy nước bằng các phương tiện chữa cháy: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy): 01 bể bơi khối tích khoảng 60m3.

- Ao, hồ, sông, suối,… (số lượng, vị trí, khả năng lấy nước bằng các phương tiện chữa cháy: xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy): Sông Son cách cơ sở 500m, máy bơm chữa cháy có thể lấy nước được.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy (số lượng, vị trí bố trí trụ cấp nước chữa cháy): Bên trong cơ sở: Không.

5. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở(1):

5.1. Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

| STT | Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình bột chữa cháy loại MFZL4 | Bình | 20 | Các tầng |  |
| 2 | Bình khí chữa cháy CO2 | Bình | 06 | Các tầng |  |
| 3 | Bộ nội quy, tiêu lệnh PCCC | Bộ | 03 | Các tầng |  |
| 4 | Đèn chiếu sáng sự cố | Cái | 06 | Các tầng |  |
| 5 | Đèn chỉ dẫn lối thoát nạn (Exit) | Cái | 12 | Các lối thoát nạn |  |
| 6 | Mặt nạ phòng độc | Cái | 30 | Các phòng |  |
| 7 | Đèn pin | Cái | 02 | Tầng 1 |  |
| 8 | Búa tạ | Cái | 01 | Tầng 1 |  |
| 9 | Kìm cộng lực | Cái | 01 | Tầng 1 |  |

5.2. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu có)

| STT | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | Đơn vị tính | Số lượng | Vị trí bố trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm báo cháy | Tủ | 01 | Quầy lễ tân |  |
| 2 | Đầu báo cháy khói | Đầu | 36 | Trần nhà các phòng |  |
| 3 | Chuông, đèn | Bộ | 06 | Các tầng |  |
| 4 | Nút ấn báo cháy | Cái | 06 | Các tầng |  |
| 5 | Máy bơm chữa cháy | Cái | 02 | Nhà đặt máy bơm |  |
| 6 | Trụ chữa cháy ngoài nhà | Trụ | 01 | Tầng 01 |  |
| 7 | Họng chữa cháy trong nhà | Họng | 06 | Các tầng |  |

5.3. Phương tiện chữa cháy cơ giới (số lượng, loại phương tiện): Không.

6. Tổ chức lực lượng tại chỗ(3):

6.1. Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở (hoặc chuyên ngành): Không thành lập Đội PCCC và CNCH cơ sở.

- Tổng số đội viên: 00 người;

- Họ và tên đội trưởng:………….; Số điện thoại: …………….

6.2. Tổng số 02 người được phân công nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

|  | Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2025 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên) Trương Thị Lý |
| --- | --- |

CẬP NHẬT THÔNG TIN CỦA CƠ SỞ (**)

1. Tên cơ sở:.................................................................................................

2. Địa chỉ: …………………………………...............................................

3. Những thay đổi có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ:

| STT | Ngày/tháng/năm |  | Nội dung thay đổi |  |  | Người cập nhật nội dung (Ký, ghi rõ họ, tên) | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | …., ngày…. tháng …. năm…. ĐẠI DIỆN CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |

Ghi chú:

(*) Khai báo lần đầu.

(**) Khai báo cập nhật khi có thay đổi có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

(1) Thống kê hệ thống phòng cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở: ghi rõ chủng loại, số lượng và vị trí bố trí phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; các hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị, số lượng và vị trí bố trí (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định).

(2) Khối nhà, gian phòng thuộc các khối nhà, khu vực trong cơ sở được trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

(3) Đối với cơ sở phải thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở/chuyên ngành thì ghi mục 6.1; đối với cơ sở không thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở/chuyên ngành thì ghi mục 6.2.

☐ Đánh dấu “X” vào ô tương ứng.

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI Số: /QĐ-PCNV | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH

CHỦ CƠ SỞ

KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ cơ sở và tình hình công tác PCCC và CNCH tại Khách sạn Thượng Hải.

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH, gồm ... người (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Những người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ cơ sở phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT. | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

DANH SÁCH

NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PCCC VÀ CNCH

(Ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-PCNV ngày     /       /2026)

| TT | Họ và tên | Năm Sinh | CMND/CCCD/ Hộ chiếu | Chức danh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC, CNCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-PCNV ngày      tháng     năm 2026)

# I. Trách nhiệm của Tổ trưởng

1. Soạn thảo văn bản, đề xuất với Chủ cơ sở ban hành các quy định, nội quy, biện pháp PCCC và CNCH; lập và quản lý hồ sơ PCCC.

2. Tổ chức thực hiện các quy định, nội quy điều kiện an toàn biện pháp về PCCC và CNCH và yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC&CNCH; huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; xây dựng phong trào quần chúng tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

4. Định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định, nội quy điều kiện an toàn, biện pháp PCCC và CNCH; xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định nội quy về PCCC và CNCH, tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định về an toàn PCCC và CNCH.

5. Đề xuất Chủ cơ sở trang bị, bổ sung, sữa chữa phương tiện PCCC và CNCH và các hoạt động PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

6. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tổ chức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy, sự cố tai nạn.

7. Đề xuất Chủ cơ sở đảm bảo kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH.

8. Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ về tình hình PCCC và CNCH với Giám đốc; Thông báo kịp thời cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và cơ quan trực tiếp quản lý về xây dựng những thay đổi lớn có liên quan đến việc đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH.

9. Phối hợp với cơ quan, tổ chức cá nhân, hộ gia đình xung quanh  trong việc đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình lân cận.

10. Tổ chức tham gia các hoạt động PCCC và CNCH khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

# II. Trách nhiệm những người được phân công nhiệm vụ PCCC và CNCH

1. Đề xuất với người quản lý trực tiếp các giải pháp an toàn PCCC và CNCH để ban hành nội quy, quy định, quy chế an toàn PCCC và CNCH.

# 2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định, nội quy PCCC và CNCH; bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt (nơi được phép sử dụng), các thiết bị, dụng cụ sinh lửa sinh nhiệt và trong bảo quản sử dụng chất cháy.

3. Phối hợp kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trong cơ sở, phản ánh kịp thời với Chủ cơ sở những sơ hở thiếu sót về công tác PCCC và CNCH và tình trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị, dụng cụ, chữa cháy đã được trang bị. Quản lý, bảo dưỡng các phương tiện PCCC và CNCH đã được trang bị, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu hộ.

4. Tham gia tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng tham gia các hoạt động PCCC và CNCH; huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CNCH. Tham gia thực tập phương án và cứu nạn cứu hộ, tổ chức chữa cháy, cứu hộ và tham gia chữa cháy, cứu hộ ở nơi khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

|  | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: ……/QĐ-PCCC&CNCH | # Quảng Trị, ngày … tháng ….. năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Nội quy quy định việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và an toàn sử dụng điện, Nội quy, quy định quản lý, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH

KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/05/2025 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ cơ sở và tình hình công tác PCCC và CNCH tại Khách sạn Thượng Hải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”, “Nội quy, quy định việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và an toàn sử dụng điện”, “Nội quy, quy định việc quản lý, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH”, tại Khách sạn Thượng Hải.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho các quyết định đã ký trước đây. Các văn bản nội bộ có nội dung trái với Nội quy này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Phòng CS PCCC và CNCH; - Lưu: VT. | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

(Ban hành theo Quyết định số: ……../QĐ-PCCC&CNCH,

ngày …. tháng …… năm 2026)

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, tài sản và an ninh trật tự tại cơ sở. Nay ban hành Nội quy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như sau:

Điều 1. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nghĩa vụ, trách nhiệm của tất cả nhân viên làm việc tại cơ sở và toàn thể khách hàng đến lưu trú cũng như liên hệ công việc.

Điều 2. Mỗi nhân viên và khách hàng phải tuyệt đối chấp hành những quy định về PCCC và CNCH, thận trọng trong việc sử dụng lửa, nguồn nhiệt, hóa chất và các chất dễ cháy nổ, độc hại. Tuân thủ các quy định về PCCC và CNCH, quy định về an toàn kỹ thuật trong sử dụng điện, vận hành các thiết bị.

Điều 3. Trong các khu vực của cơ sở phải bố trí, sắp xếp hàng hoá (đặc biệt hạn chế lưu trữ các vật dụng dễ cháy), các giấy tờ, tài liệu gọn gàng và phải đảm bảo khoảng cách an toàn cho công tác PCCC và CNCH. Trước khi ra khỏi phòng phải kiểm tra, ngắt nguồn điện của các thiết bị không cần thiết.

Điều 4. Nghiêm cấm việc hút thuốc, đốt giấy tiền, thắp hương bằng ngọn lửa trần trong cơ sở, đặc biệt tại các khu vực dễ gây cháy nổ.

Điều 5. Trước khi thi công, sửa chữa có sử dụng các thiết bị, dụng cụ dễ gây cháy, sinh nhiệt như máy hàn, máy cắt… phải bố trí các vật liệu không cháy để che, chắn các vật liệu dể cháy bên trong cơ sở.

Điều 6. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trang bị tại các khu vực trong toà nhà phải được bố trí ở nơi dễ thấy, dễ sử dụng. Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng, đảm bảo luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động, kịp thời và hiệu quả trong quá trình chữa cháy.

Điều 7. Khi xảy ra cháy, nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt lửa, đồng thời báo cho người có thẩm quyền biết để kịp thời xử lý. Thực hiện đúng theo Phương án chữa cháy và CNCH đã được phê duyệt.

Điều 8. Phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện và đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót về an toàn phòng chống cháy nổ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Điều 9. Khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị, thực hiện tốt quy định này. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo mức độ sai phạm./.

NỘI QUY, QUY ĐỊNH

VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐIỆN, NGUỒN LỬA, NGUỒN NHIỆT VÀ AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành theo Quyết định số: ……../QĐ-PCCC&CNCH,

ngày …. tháng …… năm 2026)

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người, tài sản và an ninh trật tự tại cơ sở. Nay ban hành Nội quy, quy định việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và an toàn sử dụng điện như sau:

1. Nội quy an toàn PCCC:

Mỗi cơ sở cần xây dựng nội quy PCCC phù hợp với đặc điểm hoạt động và quy định của pháp luật.

2. Quản lý điện:

- Hệ thống điện phải được thiết kế và lắp đặt theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

- Không sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo an toàn.

- Bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ các thiết bị điện.

3. Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt:

- Không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong các khu vực có chất dễ cháy, nổ.

- Bảo quản, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt đúng quy trình, quy định.

- Dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt phải được bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ.

4. Quản lý chất dễ cháy, nổ:

- Chất dễ cháy, nổ phải được bảo quản trong các phương tiện chứa phù hợp, có biện pháp an toàn phòng cháy, nổ.

- Không để chất dễ cháy, nổ tiếp xúc với nguồn nhiệt, nguồn lửa.

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện chứa chất dễ cháy, nổ.

5. Thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt:

- Thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt đúng quy trình, quy định.

6. Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ:

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, dụng cụ liên quan đến PCCC.

- Có biện pháp khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót về PCCC.

7. Biển báo PCCC:

- Có biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm mang vật liệu dễ cháy, nổ.

- Biển báo phải được đặt tại vị trí dễ thấy, dễ đọc.

8. Hệ thống báo cháy, chữa cháy:

- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy đảm bảo an toàn.

- Hệ thống chữa cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Ban hành theo Quyết định số: ……../QĐ-PCCC&CNCH,

ngày …. tháng …… năm 2026)

Điều 1. Việc quản lý, bảo quản, bảo vệ các phương tiện PCCC, CNCH trong và ngoài nhà là trách nhiệm của toàn thể cư dân và người thuê nhà.

Điều 2. Các phương tiện PCCC, CNCH sử dụng khi xảy ra sự cố cháy, nổ, tai nạn trong nhà, tại địa bàn khu dân cư hoặc khi được người có thẩm quyền huy động theo quy định. Cấm sử dụng phương tiện PCCC, CNCH vào mục đích khác, trừ các tình huống cấp thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Không tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện PCCC, CNCH, biển báo, biển chỉ dẫn và nội quy, tiêu lệnh chữa cháy.

Điều 4. Nghiêm cấm hành vi phá hoại, làm hư hỏng hoặc làm mất tác dụng của các phương tiện PCCC, CNCH trong và ngoài nhà.

Điều 5. Không để vật dụng cá nhân, hàng hóa, phương tiện, chướng ngại vật che khuất, cản trở các phương tiện PCCC, CNCH trong và ngoài nhà.

Điều 6. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản các phương tiện PCCC, CNCH được trang bị tại cơ sở; kịp thời thông báo cho chủ cơ sở hoặc nhân viên khi phát hiện phương tiện PCCC, CNCH bị sự cố, hư hỏng.

Điều 7. Cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng đèn sợi đốt, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm… Không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Điều 8. Mỗi một cá nhân khi phát hiện thấy cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải bằng mọi cách báo ngay cho những người xung quanh biết; ngắt điện khu vực xảy ra cháy; báo cho Đội dân phòng, bảo vệ dân phố, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114, chính quyền địa phương; sử dụng các phương tiện PCCC, CNCH trang bị tại cơ sở hoặc tại điểm chữa cháy công cộng để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Những người có mặt tại nơi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải tìm mọi biện pháp phù hợp để cứu người, ngăn chặn cháy lan và chữa cháy.

NỘI QUY QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

(Ban hành theo Quyết định số: ……../QĐ-PCCC&CNCH,

ngày …. tháng …… năm 2026)

Để duy trì các điều kiện, phương tiện, thiết bị Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trang bị, nay quy định Nội quy quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sơ như sau:

- Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải được lắp đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy, chống ẩm, chống chất ăn mòn, chống tác động của mưa nắng, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chữa cháy. Cấm mang phương tiện dụng cụ chữa cháy đi nơi khác hoặc dùng làm công việc khác.

- Không được tự ý thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện dụng cụ chữa cháy, trường hợp cần thiết thay đổi vị trí phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền và phải thông báo cho mọi người ở khu vực đó biết.

- Phương tiện dụng cụ chữa cháy trang bị, giao cho bộ phận, cá nhân nào thì bộ phận, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý. Và phải thực hiện tốt chế độ kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, thường xuyên vệ sinh lau chùi sạch sẽ. Khi phát hiện hư hỏng hoặc kém chất lượng phải đưa vào kho hoặc báo cho người có thẩm quyền để sửa chữa thay thế.

- Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải được sử dụng cho luyện tập phải lấy từ nguồn dự trữ hoặc nguồn khác; không được lấy các phương tiện dụng cụ chữa cháy đã được trang bị, lắp đặt phục vụ thường trực sẵn sàng chữa cháy.

- Nhân viên phải học tập, tìm hiểu và biết cách sử dụng các phương tiện dụng cụ chữa cháy được trang bị, lắp đặt ở khu vực của mình. Phát hiện cháy và sử dụng thiết bị chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

- Mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, ai vi phạm tùy theo lỗi nặng nhẹ bị cắt thi đưa hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ### Quảng Trị, ngày .... tháng .... năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền PCCC và CNCH năm 2026

- Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ cơ sở;

- Để nâng cao kiến thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH, Chủ cơ sở Khách sạn Thượng Hải xây dựng Kế hoạch tuyền truyền về PCCC và CNCH năm 2026 tại Khách sạn Thượng Hải như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và CNCH. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và nhân viên đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả tập thể và đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tự giác, tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH.

- Củng cố thành viên thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH đến toàn thể nhân viên làm việc trong cơ sở. Đầy đủ các nội dung đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

-  Cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật về PCCC và CNCH.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng:

Toàn thể nhân viên làm việc tại Khách sạn Thượng Hải.

2. Nội dung tuyên truyền

- Giới thiệu các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Các kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Cấu tạo, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: …. giờ. Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày …. tháng …. năm 2026.

- Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải, thôn Cù Lạc, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ lớp học và thông báo cho toàn thể nhân viên biết để thực hiện.

- Toàn thể nhân viên phải tham gia đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch Tuyên truyền về PCCC và CNCH của Chủ cơ sở Khách sạn Thượng Hải. Đề nghị toàn thể nhân viên thực hiện đúng theo Kế hoạch./.

|  | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số: …./KH-PCCC |  | Quảng Trị, ngày …. tháng …. năm 2026 |  |

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN PCCC NĂM 2026

- Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực, chủ động trong công tác PCCC và CNCH, Chủ cơ sở Khách sạn Thượng Hải ban hành kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tại Khách sạn Thượng Hải năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về công tác PCCC và CNCH đến từng cán bộ, nhân viên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân viên và khách hàng về phòng cháy, chữa cháy từ đó thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH; xây dựng đơn vị tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy.

3. Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với các phong trào thi đua khác tại cơ sở; Bảo đảm nguyên tắc trong hoạt động phòng cháy chữa cháy là lấy phòng ngừa là chính, tích cực chủ động phòng ngừa ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, sự cố tại cơ sở;

4. Đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, góp phẩn đảm bảo an ninh trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

5. Công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên hàng ngày, việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá, nhận xét cuối năm.

III. Nội dung thực hiện

1. Ban hành đầy đủ các nội quy, quy định về PCCC, đầu tư trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và CNCH tại chỗ theo quy định.

2. Huy động toàn bộ nhân viên tham gia phong trào PCCC. Nội dung công tác PCCC được đưa vào chương trình hoạt động hàng năm của cơ sở và được triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.

3. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công tác PCCC, mỗi nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy định về PCCC và CNCH, không để xảy ra cháy, nổ hoặc nếu có cháy, nổ xảy ra tổ chức chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

5. Định kỳ hàng năm có kế hoạch tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại cơ sở đạt kết quả tốt; tích cực tham gia hưởng ứng ngày “Toàn dân PCCC” (04/10), tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ; ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 19/8 hiệu quả, thiết thực.

6. Xây dựng lực lượng tại cơ sở đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định, được tổ chức chặt chẽ, hoạt động thường xuyên, có hiệu quả thiết thực, tích cực tham gia phong trào PCCC.

7. Lập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và có các biện pháp, giải pháp đảm bảo về PCCC và CNCH, trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết. Tổ chức thực hiện đầy đủ những kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH trong kiểm tra định kỳ, đột xuất.

8. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý về công tác PCCC và CNCH bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhân viên chấp hành các quy định về PCCC và CNCH. Kịp thời báo cáo, đề xuất chủ cơ sở mua sắm, trang cấp các phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ.

2. Kịp thời đề xuất khen thưởng các cá nhân tích cực trong công tác PCCC và CNCH, từ đó để nhân rộng và xây dựng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân phòng cháy chữa cháy”.

3. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC của Khách sạn Thượng Hải năm 2026, đề nghị triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

|  | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

| Khách sạn Thượng Hải | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ### Quảng Trị, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

DỰ TRÙ KINH PHÍ PCCC HẰNG NĂM

| STT | NỘI DUNG | KINH PHÍ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho CBCNV | ........................ đ |
| 2 | Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận | ........................ đ |
| 3 | Dụng cụ, phương tiện phục vụ huấn luyện nghiệp vụ PCCC | ........................ đ |
| 4 | Bồi dưỡng khảo sát xây dựng, lập và thực tập phương án chữa cháy cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan | ........................ đ |
| 5 | Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy | ........................ đ |
| 6 | Bổ sung thêm phương tiện chữa cháy, cứu người, thoát nạn, chống cháy lan. | ........................ đ |
| 7 | Chi phí kẻ viết các nội quy PCCC, biển báo tiêu lệnh PCCC, vẽ panô, áp phích phục vụ công tác PCCC | ........................ đ |
|  | Tổng cộng | ........................ đ |

Viết bằng chữ: ............................................................................./.

|  | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-PCNV | Quảng Trị, ngày …. tháng …. năm 2026 |

QUYẾT ĐỊNH

Phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

CHỦ CƠ SỞ KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/05/2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ cơ sở Khách sạn Thượng Hải  và tình hình công tác PCCC và CNCH tại Khách sạn Thượng Hải.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) hoạt động, sinh sống và liên hệ công việc tại Khách sạn Thượng Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thực hiện); - Phòng CS PCCC và CNCH (để theo dõi); - Lưu: VT . | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

QUY CHẾ

Phân công chức trách, nhiệm vụ trong thực hiện công tác

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Điều 1. Nhiệm vụ của Chủ cơ sở:

1. Ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy chữa, cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC; xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC và CNCH tại cơ sở.

4. Phê duyệt phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

5. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; sử dụng kinh phí đúng mục đích, trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Các cá nhân liên quan có trách nhiệm:

1. Chấp hành quy định, nội quy phòng cháy chữa cháy; nội quy cứu nạn, cứu hộ; nội quy sử dụng điện hoặc các nội quy khác liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở đã được chủ cơ sở ban hành.

2. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông dụng.

3. Bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy.

4. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy; hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Thực hiện các quy định khác có liên quan đến trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ### Quảng Trị, ngày ... tháng .... năm 2026 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CNCH CƠ SỞ NĂM 2025

- Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ cơ sở Khách sạn Thượng Hải;

- Để chủ động chữa cháy kịp thời trong mọi tình huống, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân do cháy, nổ gây ra, Chủ cơ sở Khách sạn Thượng Hải lập kế hoạch thực tập phương án chữa cháy năm 2026 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

I. Mục đích:

- Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể nhân viên trong công tác phòng cháy chữa cháy và CNCH tại cơ sở, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa không để cháy nổ xảy ra, đồng thời khi có cháy nổ xảy ra thì tổ chức dập tắt kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn.

- Nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, tổ chức chữa cháy của lực lượng chữa cháy cơ sở phối hợp tác chiến giữa các lực lượng tham gia chữa cháy, nhằm tạo thế chủ động trước mọi tình huống, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân do cháy gây ra.

II. Yêu cầu:

- Lực lượng tham gia phải nắm rõ đặc điểm, vị trí địa lý, kiến trúc xây dựng, tính chất nguy hiểm cháy nổ, giao thông, nguồn nước chữa cháy trong và ngoài cơ sở để chủ động tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Tổ chức thực tập phải theo đúng tình huống cháy đã đề ra trong phương án, trong quá trình thực tập phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Phối hợp chiến đấu giữa các lực lượng tham gia chữa cháy phải đồng bộ, nhịp nhàng, tạo thành sức mạnh tổng hợp để tổ chức thực tập phương án chữa cháy đạt kết quả cao nhất.

B. NỘI DUNG

1. Tình huống tổ chức thực tập:

Các tình huống trong phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ sở phê duyệt ngày …./…../2026.

2. Dự kiến huy động lực lượng, phương tiện tham gia thực tập:

a. Lực lượng

Gồm …. thành viên. Chỉ huy chữa cháy là Chủ cơ sở.

b. Phương tiện

- Bình bột chữa cháy MFZL4: 04 bình.

- Bình khí CO2 - MT3: 02 bình.

- Phương tiện CNCH: xà beng, kìm cộng lực, búa tạ, xẻng.

3. Địa điểm: Khách sạn Thượng Hải, Thôn Cù Lạc, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian dự kiến thực tập: Ngày …. tháng …. năm 2026.

Trên đây là Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy cơ sở năm 2026 tại Khách sạn Thượng Hải.

|  | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |

| KHÁCH SẠN THƯỢNG HẢI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ### Quảng Trị, ngày ... tháng .... năm 2026 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO

# KẾT QUẢ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2026

# Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Căn cứ quy định của Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Chủ cơ sở Khách sạn Thượng Hải báo cáo kết quả thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 như sau:

I. Kết quả tổ chức thực hiện

Thời gian: Khoảng ……….. giờ …….… phút, ngày ……... tháng …….. năm 2026

II. Tình huống thực tập:

1. Cháy xảy ra tại phòng nghỉ tầng 02.

- Lực lượng đội PCCC và CNCH cơ sở được huy động: … người.

- Công tác triển khai:

+ Thông tin liên lạc;

+ Tìm kiếm, hướng dẫn người thoát nạn;

+ Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện bảo hộ cá nhân;

+ Di chuyển tài sản đến nơi an toàn;

+ Cử người đón xe chữa cháy.

- Phương tiện sử dụng: 04 bình bột chữa cháy MFZL4.

- Đánh giá kết quả thực tập: Quân số tham đầy đủ, có ý thức tốt, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng kịch bản đề ra.

2. Cháy xảy ra tại tại phòng bếp.

- Lực lượng đội PCCC và CNCH cơ sở được huy động: …. người.

- Công tác triển khai:

+ Thông tin liên lạc;

+ Tìm kiếm, hướng dẫn người thoát nạn;

+ Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện bảo hộ cá nhân;

+ Di chuyển tài sản đến nơi an toàn;

+ Cử người đón xe chữa cháy.

- Phương tiện sử dụng: 04 bình bột chữa cháy MFZL4.

- Đánh giá kết quả thực tập: Quân số tham đầy đủ, có ý thức tốt, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng kịch bản đề ra.

3. Cháy xảy ra tại nhà gỗ 01 tầng.

- Lực lượng đội PCCC và CNCH cơ sở được huy động: …..người.

- Công tác triển khai:

+ Thông tin liên lạc;

+ Tìm kiếm, hướng dẫn người thoát nạn;

+ Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện bảo hộ cá nhân;

+ Di chuyển tài sản đến nơi an toàn;

+ Cử người đón xe chữa cháy.

- Phương tiện sử dụng: 03 bình bột chữa cháy MFZL4.

- Đánh giá kết quả thực tập: Quân số tham đầy đủ, có ý thức tốt, sử dụng thành thạo các loại phương tiện, tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng kịch bản đề ra.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra nhắc nhở nhân viên bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy được trang bị; hướng dẫn bố trí các phương tiện chữa cháy tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy, phù hợp tính chất bảo vệ, đảm bảo công tác chữa cháy ban đầu khi có sự cố xảy ra; kịp thời trang bị các phương tiện để phục vụ công tác chữa cháy tại chỗ.

III. Kiến nghị của đơn vị đối với cơ quan quản lý

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thực tập phương án chữa cháy hằng năm theo đúng quy định tại Điều 16, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính Phủ.

- Tổ chức thực tập các tình huống khác đã được xây dựng và phê duyệt trong phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ sở.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2026 tại Khách sạn Thượng Hải. Kính báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Trị biết./.

| Nơi nhận: - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; - Lưu: VT. | CHỦ CƠ SỞ Trần Tiến Sỹ |
| --- | --- |